## Tabelle1
Prüfung Elektrischr Geräte nach SNG 482638
Auftraggeber / Kunde: |  |  | Auftragnehmer:
Name 1: |  |  | Name 1:
Name 2: |  |  | Name 2:
Strasse, Nr. : |  |  | Strasse, Nr. :
PLT / Ort: |  |  | PLT / Ort:
Tel.- Nr. : |  |  | Tel.- Nr. :
Gerätebeschreibung / Prüfling: |  | Seriennummer: |  | Prüfungsgrund: | Schutzklase:
|  |  |  | Reparatur | I
Datum: | Prüfung durchgeführt durch: | Beschreibung
Verwendete Messgeräte:
Model: |  |  | Model:
S/N: |  |  | S/N:
Testergebnis:
Sichtprüfung:
Gehäuse, Schutzabdeckungen
Anschluss- und andere äussere Leitungen
Zustand der Isolierungen
Zugentlastungsvorrichtungen, Knickschutz und Leitungsführung
Anzeichen von Überlastung und unsachgemässem Gebrauch
Unzulässige Eingriffe und Änderungen
Dichtheit
Sicherheitsbeeinträchtigende Verschmutzungen und Korrosion
Dem Betreiber zugängliche Gerätesicherungshalter und Schmelzpatronen
Kühlluftöffnungen (frei) und Luftfilter (vorhanden)
Überdruckventile
Befestigungen der Leitungen und aller anderen Teile
Kennzeichnung (Vorhandensein und Lesbarkeit),
die der Sicherheit dienen, (z.B. Warnsymbole, Drehrichtung)
Messungen:
Prüfung des Schutzleiterwiderstandes
Messung des Isolationswiderstandes
Messung des Schutzleiterstromes
Messung des Berührungsstromes
Nachweis der Wirksamkeit weiterer Schutzeinrichtungen
Funktionsprüfung
Prüfung der Aufschriften
Dokumentation
Nächste Prüfung :
Unterschrift
Ort: |  | Datum: |  | Unterschrift: